400KW柴油机组配置清单（参考）

配置清单：

| 序号 | 设备/材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机KPV450 | 台 | 1 | 装机 |
| 2 | 400千瓦无刷发电机SND-400 | 台 | 1 | 装机 |
| 3 | 自启动控制柜XINCHAI6110 | 台 | 1 | 装机 |
| 4 | 水箱、扇热器 | 台 | 1 | 装机 |
| 5 | 钢结构底座 | 件 | 1 | 装机 |
| 6 | 出线断路器 | 件 | 1 | 装机 |
| 7 | 免维护蓄电池150A | 只 | 2 | 随机 |
| 8 | 电池连接线 | 套 | 1 | 随机 |
| 9 | 减震垫 | 套 | 1 | 装机 |
| 10 | 消声器 | 个 | 2 | 随机 |
| 11 | 不锈钢500升油箱 | 个 | 1 | 随机 |
| 12 | 发动机润滑油 | 项 | 1 | 随机 |
| 13 | 随机资料 | 套 | 1 | 随机 |
| 14 | 安装就位 | 次 | 1 | 含排烟管材料，排风材料，进回油镀锌管 |
| 15 | 运费 | 次 | 1 | 南宁至防城 |
| 16 | 增值税专用发票 | 项 | 1 | 13%的专票 |
| 注：免费调试。不含土建工程，电线电缆。 |  |  |  |  |